## Sheet1
仓储规范化管理水平评分表
考核 项目 | 考核标准 | 单项分值 | 检查方法及评分标准 | 单项 得分 | 分项 得分
（一） 仓房 设施 管理 水平 12分 | 1 仓房设施编号 | 2
| 储粮的仓房、油罐按规定的位置、尺寸、式样悬挂相应标牌及“仓号牌”，仓号牌按流水号顺序排列，一个廒间一个仓号，做到规范统一。 |  | 申请企业提供库区平面总图。现场查看仓房情况，符合计2分，否则计0分。
| 2 仓房利用率 | 2
| 仓房利用率＝[（设计有效仓容－闲置仓容）÷设计有效仓容]×100％] |  | 库区平面图上标出有效仓容，现场查看仓房存粮情况并进行计算。
| 仓房利用率≥90％ |  | 计2分
| 仓房利用率90％～85% |  | 计1分
| 仓房利用率＜85％ |  | 计0分
3 仓房性能
| ① 仓房结构与仓房档案管理 | 2
| 仓房主体结构完好，能保证储粮安全；仓房建设档案资料齐全，保存完整。 |  | 全部仓房符合条件计2分，否则计0分；因仓房损坏，造成储粮安全事故但已修缮完好的不扣分，造成储粮安全事故未修缮继续储粮的总分计0分。
| ② 防渗漏能力 | 2
| 仓房地坪、墙壁和仓顶经过有效的防水处理，不渗漏，不返潮。 |  | 所有仓房符合要求计2分
| 有渗漏、返潮未处理。 |  | 计0分
| ③ 隔热保冷能力 | 2
| 仓房经过有效的隔热处理并进行良好的维护，能全年保持低温储粮条件。 |  | 所有仓房符合要求计2分
| 仓房经过隔热处理并进行良好的维护，能全年维持准低温储粮条件。 |  | 所有仓房符合要求计1分
| 仓房有一定保温隔热措施，但不能维持准低温仓储粮条件。 |  | 所有仓房符合要求计0.5分
| 无保温隔热措施的普通仓房 |  | 计0分
| ④ 气密性 | 2
| 仓房经过有效的气密处理并进行良好的维护，全部浅圆仓和立筒仓仓内压力从500 Pa下降到250 Pa的时间≥60 s或平房仓仓内压力从500 Pa下降到250 Pa的时间≥40s。 |  | 企业准备好通风机及压力测量仪器并对所有仓房进行自测，检查人员根据企业自测情况进行抽查，并计算符合条件的仓房数量。全部符合条件的计2分。
| 符合上述要求的仓房数量占全部仓房比例≥80％。 |  | 计1分
| 符合上述要求的仓房数量占全部仓房比例≥60％。 |  | 计0.5分
| 符合上述要求的仓房数量占全部仓房比例＜60%。 |  | 计0分
（二） 仓储 配套 设备 管理 水平 10分 | 1 进出仓设备
| ① 计量与包装设备 | 1.5
| 计量、包装设备每年由计量管理部门检查维护，有计量年检合格证，计量准确，年度内运行正常，出现故障能及时排除。 |  | 查看设备情况及年检合格证，符合要求计1.5分；不符合要求计0分。
| ② 输送与装卸设备 | 1.5
| 仓房输送与装卸设备配套科学、合理，运行协调，能保证正常进出仓需要，年度运行使用维护记录完整，保养维护良好。 |  | 查看设备情况及维护记录，全部符合计1.5分；否则计0分
2 仓储技术设施
| ① 通风系统 | 2
| 仓房全部具备通风系统并且符合LS/T 1202 《储粮机械通风技术规程》要求，运行正常； |  | 查看仓房及设备配备情况，完全符合计2分；运行正常的仓房占总仓容的比例每递减5％，少计0.5分，直至0分
| 通风系统运行不正常的，按不具备处理。 |  | 计0分
② 有害生物控制系统
| A 熏蒸杀虫系统 | 1
| 熏蒸杀虫系统运行正常，能进行熏蒸杀虫作业。环流熏蒸系统要符合LS/T 1201－2002要求。 |  | 查看仓房情况，符合要求计1分，否则计0分
| B 防虫系统 | 0.5
| 有严密有效的防虫系统，如防虫线，防虫纱窗，塑料薄膜覆盖或粮面、底层用保护剂处理等（不要求全部具备），能有效防止外界害虫进入粮仓和粮堆，熏蒸杀虫后安全过夏且连续6个月无害虫感染。 |  | 查看仓房情况，符合要求计0.5分，否则计0分
| C 防鼠雀系统 | 0.5
| 有防鼠板（网）等设施，能有效防止鼠雀进入粮堆危害，储粮区域内（仓内或粮堆内）无鼠雀为害痕迹及其粪便、足迹、洞穴、窝巢。 |  | 查看仓房情况，符合要求计0.5分，否则计0分。
| ③ 干燥与防霉设备管理 | 1
| 干燥设备维护保养良好，运行正常，烘干机、就仓干燥系统等能进行高水分粮有效降水作业，无高水分粮发热霉变现象。 |  | 查看设备情况，符合要求计1分。
| 干燥设备维护保养不良，运行故障不能及时排除,不能进行降水作业 |  | 计0分。
| ④ 粮情检测设备管理 | 2
| 粮情检测设备配套完整、性能良好，能保证日常粮情检测，粮情检测数据记录完整规范； |  | 查看仓房编号情况，并与计算机内对照，查看日常记录，符合要求计2分；
| 数据记录不完整或不规范； |  | 计1分
| 不能保证日常粮情检测。 |  | 计0分
（三） 粮油 库存 管理 30分 | 1 储粮日常管理
| ① A.储存期间，保管员严格按照《粮油储藏技术规范》的要求，定期检查粮温、水分、虫害等情况，认真做好粮情检测记录。B.粮情检测发现问题立即分析原因，并及时向负责人汇报，并迅速采取措施予以解决。C.做到仓内储粮形态整齐、粮面平整。D.做到储粮通风、熏蒸事先有方案，实施过程有记录，事后有总结，资料要归档。E.仓储保管部门每月至少召开一次由主管领导参加的粮情分析会，并认真做好记录。F.根据出入库原始凭证及时、准确记录储藏粮油保管账,保管账由总账、分仓保管账、储藏情况月报表、粮油出（入）库计划安排表、粮油出（入）库登记检验检斤单和损溢单等组成。G.仓储保管员熟练掌握储粮基本知识和保管技术，认真做好全年大气、粮仓内部空间以及粮堆温度和湿度的三温、三湿记录，绘制三温曲线，能够掌握其变化规律。H.仓储企业每年至少订阅1种粮油储藏专业的全国性刊物，便于保管人员及时了解储藏技术的新动态。 | 4 | 查看有关文件和记录，全部符合要求计4分；每1项不符合要求少计0.5分，直至0分。
| ② 储粮仓房内有A4规格，记录详细、规范的《粮食检查记录簿》、《粮食熏蒸记录簿》、《机械通风作业记录簿》、《粮情检查记录簿》。 | 1.5 | 查看仓房记录情况，全部符合要求计1.5分，否则计0分。
| ③储藏粮油专卡一式3份，仓内（垛、罐）挂一份420 mm×280 mm带框专卡，仓储科和保管员各存一份A4规格纸质专卡。 | 1 | 查看仓房、仓储科、保管员专卡情况，全部符合要求计1分，否则计0分。
2 出入库与库存管理水平
| ① 出入库管理 | 2
| A.粮油出入库，计量准确，检测规范，记录完整，手续齐全，及时登记入账；B.建立台账，及时统计、结算，保证账实相符，原始凭证无缺项和涂改现象；C.在出入库过程中严把质量、数量关，质量不符合要求的粮食不入仓；D.出入库由两个以上人员进行检斤计量。 |  | 查看有关出入库台账和记录，完全符合计4分，每1项不符合要求少计0.5分，直至0分。
| ② 库存粮油质量管理 | 4.5
| A.有固定的品质检测场所，有必需的品质检测设备。B.每年3月份和9月份分别对库存粮油做一次质量等级和品质控制指标的全面检测。C.将每次检测结果填入《粮油质量专卡》，在此基础上建立了《粮油质量管理档案》。 |  | 查看检化验室及设备，查看检验记录和质量管理档案，全部符合要求计4.5分，每1项不符合要求递减1.5分，直至0分。
| 3 财务与实物管理 | 4
| ① 做到账与实物相符，统计账、会计账与保管账相符，保管账与仓内专卡相符。② 各种账表记载规范准确，相互关系对应一致。 |  | 查看相关台账及资料，全部账实相符计4分；否则，总分计0分。
（三）粮油 库存 管理 | 4 “四无”管理 | 8
| “四无粮库”标准：①无有害生物危害：包括无虫螨、鼠雀和微生物危害，具体指标是：符合《粮油储藏技术规范》基本无虫粮标准；储粮区域内（仓内或粮堆内）无鼠雀为害痕迹及其粪便、足迹、巢穴；库存粮食和油料无发热霉变。②无不宜存粮油：储粮品质全部符合宜存要求，或不宜存粮食（油料）已安排轮换，没有因保管不善造成品质劣变降等的情况。③无有害物质污染：仓储粮食（油料）出仓时符合国家现行食品卫生标准要求。④无人为、责任事故：在仓储业务中，除不可抗力的自然灾害以外，没有因人为的或管理职责履行不力而发生火灾、水灾、盗窃、中毒、粉尘爆炸、伤亡等事故。 |  | 查看有无开展“四无”活动和记录，现场查看“四无”情况，符合“四无”要求，计8分，任何一项不符合要求总分计0分。
“四无油库”：①无变质：保管的食用或工业用油脂质量符合现行国家标准（无国家标准的执行专业标准或地方标准），油脂脂肪酸值和过氧化值在宜存范围内。②无混杂：保管的食用或工业用油脂全部按不同品种、不同等级严格分开存放，并且装具有明显标志。③无渗漏：保管的油脂没有发生漫顶、渗漏、跑罐（池）现象，个别油罐（池、桶）虽有轻微渗漏，但能及时采取措施，损失量≤1 kg的称为无渗漏。④无事故：在最近5年的油脂储藏中，除不可抗力的自然灾害以外，没有因人为的或管理职责履行不力而发生火灾、水灾、盗窃、中毒、爆炸、工伤以及油脂被有毒有害物质污染等事故。
5 储备粮管理(“三专”与“四落实”)水平
| ①各级储备粮实行专仓储存、专人保管、专账记载； | 3 | 符合要求计3分；每一项不符合要求少计1分，直至0分
| ②中央储备粮和地方储备粮数量落实、质量落实、品种落实、地点落实。 | 2 | 符合要求计2分；任意一项不落实总分计0分。
（四） 粮油 储藏 安全 保障 管理 水平 11分 | 1 消防设施与消防能力
| ① 消防设施 | 1
| 按企业规模、储粮数量和消防器材配备标准配置足够的消防器材，做好消防器材和消防设备的维护，保证消防器材和消防设备处于良好状态，按期通过消防安全管理部门的审核。 |  | 查看消防设施情况，全部符合要求计1分；任何一项不符均计0分
| ② 消防队伍 | 1
| 消防安全责任区明确，责任到人；消防队伍的负责人必须通过消防部门培训合格,成员必须定期培训,懂得一般消防知识，熟练操作常用的消防设备器材，能独立处理初期火灾事故。 |  | 符合要求计1分；否则计0分
（四） 粮油 储藏 安全 保障 管理 水平 | ③ 防火措施 | 1
| 加强对库内所有电器、线路和各种用电设备的检查和维修，高压架空电线下面不准存放粮食和易燃物品；库区内高大建筑物应按有关规定安装避雷设施，在雨季来临之前，认真进行避雷检测，防止发生雷击事故。露天货位以及各种生产设施之间，按消防部门要求保持必要的防火距离，消防通道畅通。有醒目的红色“严禁烟火”标识，无吸烟和违规使用明火行为。 |  | 符合要求计1分；任意一项不符计0分
2 抗洪设施与抗洪能力
| ① 抗洪设施 | 1
| 随时做好防汛抢险的各项准备工作，防汛抢险应急物资、器材和设备性能良好、运转正常，抗洪设施数量足以抗御当地50年一遇洪涝灾害。 |  | 查看防汛器材情况，符合要求计1分，否则计0分
| ② 抗洪队伍 | 1
| 抗洪队伍成员通过培训，具备基本抗洪知识。 |  | 符合要求计1分，否则计0分
| 3 电气设施与供电保障 | 1
| 供电设施维护良好，运行正常，符合用电安全管理规范，无违章操作造成的供电故障，有功率足够的应急抢险发电设备； |  | 全部符合要求计1分；有违章操作造成的供电故障少计0.5分；应急抢险发电设备管理不善，无法正常使用少计0.5分；无应急抢险发电设备计0分。
| 4 化学药剂管理 | 3
| 化学药剂管理符合《储粮化学药剂使用与管理规范》,实行专仓存放，专人管理；药品库坚固、干燥、上不漏、下不潮、能通风，备有消防器材，双人双锁；药品的出入库建立并严格执行领用手续制度。 |  | 查看药品库及有关资料，符合要求计3分；每缺一项少计1分，直至0分。
| 5 信息管理 | 2
| 实现管理信息化，能通过计算机调阅库内各仓储粮数量及目前粮情，实现库内粮情数据共享，粮油出入库单据电子化。 |  | 查看计算机粮情检测系统及计量系统，符合要求计2分，否则计0分。
（五） 财务 统计 管理 水平 6分 | 1 财务管理 | 3
| A.严格执行国家有关财税法规、财务制度和企业各项财务会计管理制度。B.财务岗位人员必须持有会计从业资格证书，出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。C.会计账证记录清楚，保管完整。D.规范使用会计科目，账簿登记及时、准确，摘要清楚，字迹工整。E.资产状况良好，资产负债率应＜80%，当资产负债率≥80%时，流动比率不应低于1:1。F.3年累计不发生经营性亏损。 |  | 完全符合计3分，每一项不符少计0.5分, 直至0分。申报示范粮库，E、F项必须符合要求。
（五） 财务 统计 管理 水平 | 2 统计管理 | 3
| A.统计人员取得有效资格证书后持证上岗；B.严格遵守统计法和粮油统计制度，保证统计数据的准确性和时效性；C.按规定做好粮食出、入库原始凭证的整理工作；D.根据出入库原始凭证准确、及时记录仓储粮油统计账；E.统计账由账面库存账、实际库存账和台账组成,账面库存账和实际库存账分品种建账，每月分仓记录一次；F.当储粮发生变动时，要求每天分仓记录轮换台账、销售台账、收购台账等，每旬小计，每月合计；G.统计数据与原始凭证一致，数据记录准确、规范；H.统计人员对统计报表（包括通用台账、超强报表、统计制度报表等）所包括的指标按要求进行统计整理并如实填报，统计报表数据与统计账一致；I.统计报表的编制真实、准确、规范，无虚报、瞒报、拒报、漏报、迟报、错报；J.统计报表每月按时间顺序装订成册，年度末统一归档；K.统计报表必须由统计人员、统计负责人、单位负责人签章，并加盖单位公章后在规定时间内报送上级业务主管部门，企业法人对上报的各项统计数据负责。 |  | 完全符合要求计3分，每一项不符少计0.5分, 4项以上不符计0分
（六） 库区 管理 水平 12分 | 1 库区布局与标识 | 2
| 库区布局合理，生活区、办公区与储粮区域分开，符合安全距离要求； |  | 查看库区布局情况，符合要求计2分，否则计0分
| 2 库区标语、标识与警示 | 2
| 库区有规范、美观、醒目的标识和警示； |  | 计2分
| 标识和警示不醒目、不规范计； |  | 计0.5分；
| 无标识和警示。 |  | 计0分
| 3 库区清洁卫生 | 2
| 仓内无积尘，库区内整齐清洁，储粮区无垃圾，无污水，无畜禽。 |  | 查看库区卫生情况，符合要求计2分；发生一处卫生死角扣0.5分，直至0分
| 4 库区绿化美化 | 4
| 搞好绿化美化，创建花园式库区。 |  | 查看库容库貌，达到花园式粮库的计4分；库容库貌一般得2分；库容库貌较差得0分。
| 5 库区地面硬化率 | 2
| 库区路面和晒场全部硬化，能承载运粮车辆的动静载荷； |  | 计2分；
| 路面和晒场全部硬化，但不能承载运粮车辆（有车辆压坏痕迹）； |  | 计1分
| 路面和晒场未硬化。 |  | 计0分
（七） 人员 劳动 管理 水平 12分 | 1 人员配置与稳定状况 | 2
| ①人员编制配套齐全，无空白点 |  | 符合要求计1分，每一空白点少计0.5分，直至0分
| ②仓储管理、保管、检化验人员年外流比例≤10％ |  | 计1分
| 仓储管理、保管、检化验人员年外流比例＞10％但≤20% |  | 计0.5分
| 仓储管理、保管、检化验人员年外流比例＞20％ |  | 计0分
| 2 学历与技术职务结构 | 2.5
① 学历
| 大学专科以上学历人数占员工总数的比例≥15％ |  | 计1分
| 大学专科以上学历人数占员工总数的比例≥10％ |  | 计0.5分
| 大学专科以上学历人数占员工总数的比例＜10％计0分； |  | 计0分
| ② 技术职务 |  | 共1.5分，其中：
| 保管、检化验人员中的粮食储藏高级技术职务人数≥1人； |  | 计1分
| 保管、防治、检化验人员中的粮食储藏中级职称人员数≥1人； |  | 计0.5分
| 3 持证上岗比例 | 3
| 保管、检化验人员取得职业技能资格证书的人数占保管、检化验人员总数的比例≥80％。特殊岗位必须持证上岗。 |  | 查看保管员、检化验员证书情况，比例≥80％的计2分，每递减5％少计0.5分，直到0分；特殊岗位全部持证上岗计1分，否则计0分。
| 4 员工培训 | 1.5
| 采取多种形式，分期、分批组织职工培训，库领导全年参加学习和培训的时间每人不少于12天，其他员工每人不少于10天 |  | 查看培训记录，符合要求计1.5分，否则计0分；
| 5 员工业务能力 | 1.5
| 全体职工熟练掌握本岗位业务工作技能。仓储保管员熟知自己所保管粮油的品种、数量、质量、来源、粮情、仓房设施等相关情况，做到“一口清”。 |  | 对保管员进行抽查2人，符合要求计1.5分，否则计0分
| 6 劳动保护 | 1.5
| 员工统一着装，有切实可行的劳动保护措施,无人员伤残，设备损毁。 |  | 计1.5分，否则计0分
（八） 企业 信誉 与 规章 制度 7分 | 1 企业信用与荣誉 | 1.5
① 企业信用
| AAA级信用企业 |  | 查看开户行证明或文件计1.5分
| AA级信用企业 |  | 计1分
| A级信用企业计 |  | 计0.5分
| ② 企业荣誉 | 1.5 | 本项最高1.5分，计高不计低
| 3年内的获得国家或省级有关单位或部门表彰 |  | 查看表彰证书情况，计1.5分。
| 3年内获得市级有关单位或部门表彰 |  | 计1分
| 3年内的县级有关单位或部门表彰 |  | 计0.5分
| 2 规章制度 | 4
| 企业须按照有关规章制度，结合本单位具体情况，制定下列基本规章制度：《储备粮油管理制度》，《储粮安全责任制度》，《粮油出入库制度》，《粮油检查制度》，《粮油品质检化验制度》，《化学药剂使用与管理制度》，《安全保卫制度》（含防火、防汛、防震、防盗、防事故等），《环境卫生制度》，《仓储管理奖罚制度》，《仓储设施维修管理制度》，《仓储器材采购制度》，《科学保粮制度》，《储粮害虫防治制度》，《业务学习培训制度》,各项规章制度上墙。 |  | 规章制度健全，职责明确，并装订成册计2分，规章制度每缺一项少计0.2分，直至0分；严格执行各项制度并有详细奖惩记录计2分，无奖惩记录计0分。
合计 |  | 100